## Curve Fitting
FSR Reading | Weight reading (g)
0 | 0 |  | Acceptable readings from 200g to 900g
170 | 60
260 | 250
410 | 300
600 | 350
700 | 400
760 | 450
710 | 500
0 | 0
150 | 130
200 | 200
300 | 250
420 | 300
530 | 400
650 | 500
770 | 600
950 | 700
970 | 800
960 | 900
900 | 1000
1000 | 1100
1023 | 1200
0 | 0
300 | 100
200 | 150
250 | 200
500 | 300
550 | 400
600 | 500
650 | 600
870 | 700
880 | 800
950 | 900
890 | 1000
980 | 1100
950 | 1200
900 | 1300 | Weigh reading (g) | FSR1 | FSR2 | FSR3
|  | 130 | 150 | 200 | 150
|  | 200 | 200 | 250 | 200
|  | 300 | 420 | 500 | 500
0 | 0 | 400 | 530 | 550 | 590
150 | 110 | 500 | 650 | 600 | 670
200 | 200 | 600 | 770 | 650 | 800
500 | 300 | 700 | 950 | 870 | 750
590 | 400 | 800 | 970 | 880 | 850
670 | 500 | 900 | 960 | 950 | 1000
800 | 600
750 | 700
850 | 800
1000 | 900
930 | 1000

## Evaluation
| FSR Reading, FSR | Weight reading, W | Calculated FSR reading FSR(W) | FSR ERROR | Exponential, W(FSR) | Error [g] | Linear, W(FSR) | Error [g] | Polynomial, W(FSR) | Error [g]
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 | 60 | 98.334 | 71.666 | 161.5897 | 101.5897 | 141.491 | 81.491 | 128.5489 | 68.5489
| 260 | 250 | 376.475 | 116.475 | 196.9718 | 53.0282 | 216.398 | 33.602 | 194.9428 | 55.0572
| 410 | 300 | 441.27 | 31.27 | 273.9815 | 26.0185 | 341.243 | 41.243 | 307.4713 | 7.4713
| 600 | 350 | 502.565 | 97.435 | 416.1562 | 66.1562 | 499.38 | 149.38 | 461.7 | 111.7
| 700 | 400 | 560.36 | 139.64 | 518.5625 | 118.5625 | 582.61 | 182.61 | 551.95 | 151.95
| 760 | 450 | 614.655 | 145.345 | 591.736 | 141.736 | 632.548 | 182.548 | 610.1128 | 160.1128
| 710 | 500 | 665.45 | 44.55 | 530.0973 | 30.0973 | 590.933 | 90.933 | 561.4183 | 61.4183
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 130 | 206.687 | 56.687 | 154.6339 | 24.6339 | 124.845 | 5.155 | 113.7375 | 16.2625
| 200 | 200 | 308.18 | 108.18 | 172.6145 | 27.3855 | 166.46 | 33.54 | 150.7 | 49.3
| 300 | 250 | 376.475 | 76.475 | 215.0909 | 34.9091 | 249.69 | 0.31 | 224.55 | 25.45
| 420 | 300 | 441.27 | 21.27 | 280.0759 | 19.9241 | 349.566 | 49.566 | 315.1764 | 15.1764
| 530 | 400 | 560.36 | 30.36 | 356.759 | 43.241 | 441.119 | 41.119 | 402.6781 | 2.6781
| 650 | 500 | 665.45 | 15.45 | 464.546 | 35.454 | 540.995 | 40.995 | 505.8625 | 5.8625
| 770 | 600 | 756.54 | 13.46 | 604.8984 | 4.8984 | 640.871 | 40.871 | 620.1349 | 20.1349
| 950 | 700 | 833.63 | 116.37 | 898.8 | 198.8 | 790.685 | 90.685 | 819.1375 | 119.1375
| 970 | 800 | 896.72 | 73.28 | 939.2302 | 139.2302 | 807.331 | 7.331 | 843.6769 | 43.6769
| 960 | 900 | 945.81 | 14.19 | 918.7927 | 18.7927 | 799.008 | 100.992 | 831.3408 | 68.6592
| 900 | 1000 | 980.9 | 80.9 | 805.1757 | 194.8243 | 749.07 | 250.93 | 760.05 | 239.95
| 1000 | 1100 | 1001.99 | 1.99 | 1003.3108 | 96.6892 | 832.3 | 267.7 | 881.5 | 218.5
| 1023 | 1200 | 1009.08 | 13.92 | 1055.3846 | 144.6154 | 851.4429 | 348.5571 | 911.3485 | 288.6515
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 100 | 161.09 | 138.91 | 215.0909 | 115.0909 | 249.69 | 149.69 | 224.55 | 124.55
| 200 | 150 | 236.385 | 36.385 | 172.6145 | 22.6145 | 166.46 | 16.46 | 150.7 | 0.7
| 250 | 200 | 308.18 | 58.18 | 192.6857 | 7.3143 | 208.075 | 8.075 | 187.5625 | 12.4375
| 500 | 300 | 441.27 | 58.73 | 333.9731 | 33.9731 | 416.15 | 116.15 | 378.25 | 78.25
| 550 | 400 | 560.36 | 10.36 | 372.8069 | 27.1931 | 457.765 | 57.765 | 419.2375 | 19.2375
| 600 | 500 | 665.45 | 65.45 | 416.1562 | 83.8438 | 499.38 | 0.62 | 461.7 | 38.3
| 650 | 600 | 756.54 | 106.54 | 464.546 | 135.454 | 540.995 | 59.005 | 505.8625 | 94.1375
| 870 | 700 | 833.63 | 36.37 | 753.7499 | 53.7499 | 724.101 | 24.101 | 726.0759 | 26.0759
| 880 | 800 | 896.72 | 16.72 | 770.5161 | 29.4839 | 732.424 | 67.576 | 737.2816 | 62.7184
| 950 | 900 | 945.81 | 4.19 | 898.8 | 1.2 | 790.685 | 109.315 | 819.1375 | 80.8625
| 890 | 1000 | 980.9 | 90.9 | 787.6553 | 212.3447 | 740.747 | 259.253 | 748.6057 | 251.3943
| 980 | 1100 | 1001.99 | 21.99 | 960.1222 | 139.8778 | 815.654 | 284.346 | 856.1476 | 243.8524
| 950 | 1200 | 1009.08 | 59.08 | 898.8 | 301.2 | 790.685 | 409.315 | 819.1375 | 380.8625
| 900 | 1300 | 1002.17 | 102.17 | 805.1757 | 494.8243 | 749.07 | 550.93 | 760.05 | 539.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 110 | 176.429 | 26.429 | 154.6339 | 44.6339 | 124.845 | 14.845 | 113.7375 | 3.7375
| 200 | 200 | 308.18 | 108.18 | 172.6145 | 27.3855 | 166.46 | 33.54 | 150.7 | 49.3
| 500 | 300 | 441.27 | 58.73 | 333.9731 | 33.9731 | 416.15 | 116.15 | 378.25 | 78.25
| 590 | 400 | 560.36 | 29.64 | 407.1007 | 7.1007 | 491.057 | 91.057 | 453.0787 | 53.0787
| 670 | 500 | 665.45 | 4.55 | 485.4424 | 14.5576 | 557.641 | 57.641 | 524.0539 | 24.0539
| 800 | 600 | 756.54 | 43.46 | 646.1687 | 46.1687 | 665.84 | 65.84 | 650.8 | 50.8
| 750 | 700 | 833.63 | 83.63 | 578.8599 | 121.1401 | 624.225 | 75.775 | 600.1875 | 99.8125
| 850 | 800 | 896.72 | 46.72 | 721.3039 | 78.6961 | 707.455 | 92.545 | 704.0125 | 95.9875
| 1000 | 900 | 945.81 | 54.19 | 1003.3108 | 103.3108 | 832.3 | 67.7 | 881.5 | 18.5
| 930 | 1000 | 980.9 | 50.9 | 860.1102 | 139.8898 | 774.039 | 225.961 | 795.1221 | 204.8779
Max |  |  |  | 145.345 |  | 494.8243 |  |  |  | 539.95
Average |  |  |  | 56.1156 |  | 74.4237 |  |  |  | 85.5181
Max in range 200<W<800 |  |  |  | 116.37 |  | 198.8 |  |  |  | 119.1375
Average in range 200<W<800 |  |  |  | 53.5833 |  | 54.3284 |  |  |  | 48.9847